	收 文 日 期
	
	收 文 字 號
	字              號

	起   造  人
	
	建 築 地 號
	

	設   計  人
	
	使用分區或編定用地
	
	建築物高度
	

	
	
	使用類組
	
	樓層
	地下  層，地上  層

	
	項    目
	設計人校核
	檢視人
	
	項    目
	設計人校核
	檢視人

	基

本

檢

討

事

項
	一、地籍圖、配置圖、現況圖、位置圖(方位、地形、地段、地號、臨接道路名稱、道路寬度、比例尺標示)圖例、著色
	
	
	各層
	20.步行及重複步行距離
	
	

	
	
	
	
	
	21.居室排煙設備
	
	

	
	1.計畫道路樁位圖或現有巷道證明書
	
	
	
	22.緊急昇降機、特別安全梯進風排煙設備
	
	

	
	2.基地現況︰檢附掛號前十日內拍照之相片紙照片四張以上(相片內標示日期並附拍照位置索引圖)
	
	
	
	23.緊急進口(二層以上十層以下之各樓層)
	
	

	
	
	
	
	
	24.建築物安全維護設計
	
	

	
	3.是否符合畸零地使用規則規定
	
	
	
	25.應檢討面積事項之計算式
	
	

	
	4.建築物配置圖與平面圖是否相符
	
	
	
	(3)屋頂層平面圖(比例尺不得小於1/200)

	
	二、面積計算表(各項計算式由設計人負責)
	
	1.屋頂避難平台(五層以上供A-1、B-1、B-2類組使用)
	
	

	
	1.使用基地面積、騎樓地面積、其他面積
	
	
	
	2.屋頂排水
	
	

	
	2.騎樓面積
	
	
	
	3.避雷設備
	
	

	
	3.建築面積、法定空地及建蔽率(法定、設計建蔽率)
	
	
	
	4.屋突水平投影面積檢討
	
	

	
	4.各層容積樓地板面積及容積率(法定、設計容積)
	
	
	其

它

檢

討

事

項
	五、一小時以上有效日照檢討
	
	

	
	5.各層樓地板面積、使用類組、戶數
	
	
	
	六、廁所、污水處理設施檢討及審定登記文件
	
	

	
	6.停車空間(法定、鼓勵、自行增設)
	
	
	
	七、停車空間(車道、構造、緩衝空間、充電設備空間等)
	
	

	
	7.防空避難設備
	
	
	
	八、特定建築物限制之檢討

	
	8.總樓地板面積及工程造價(含雜項工作物、騎樓等)
	
	
	
	1.戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂
	
	

	
	三、  A.防火構造建築物    B.非防火構造建築物
	A
	
	
	
	2.商場、餐廳、市場
	
	

	
	
	B
	
	
	
	3.學校
	
	

	一層
	四、平面圖(比例尺不得小於1/200)
	
	4.車庫、車輛修理場、洗車場、汽車站房、汽車商場
	
	

	
	(1)一層平面圖應予標示部分
	
	九、防空避難設備檢討(天花板淨高、進出口、構造等)
（115.7.1修正施行：淨高2.1公尺以上、面向戶外開口門窗1小時防火門具遮煙性能、露天外牆及頂版鋼筋混凝土厚度30公分以上）
	
	

	
	1.著色並標示地下層範圍、基地境界線退縮線
	
	
	
	
	
	

	
	2.新舊溝渠及污水、雨水出水方向
	
	
	
	十、免計容積檢討
	
	

	
	3.基地內通路、迴車道、臨接道路、永久性空地、綠帶等
	
	
	
	十一、住宅、集合住宅等類似用途挑空設計(位置、面積、高度等)
	
	

	
	4.騎樓(淨寬、坡度、順平)
	
	
	
	十二、無障礙建築物(應參照「建築物無障礙設施設計規範」專章檢討) 
（構造詳圖比例尺1/50）
	
	

	
	5.防水閘門、雨水貯集滯洪設施
	
	
	
	
	
	

	
	6.高程標示(GL、FL、道路等)、放樣基準點
	
	
	
	十三、高層建築物(高度50公尺或16層以上)、地下建築物
	
	

	
	7.碰撞距離、圍牆等雜項工作物
	
	
	
	十四、工廠類建築物(設計施工篇第十四章)
	
	

	
	(2)一層及各層平面圖(比例尺不得小於1/200)
	
	十五、老人住宅(設計施工篇第十六章)
	
	

	
	1.直通樓梯於避難層出入口寬度
	
	
	
	十六、托兒機構(使用樓層限制等)、資訊休閒業(設置地點限制等)等
	
	

	
	2.建築物於避難層出入口寬度(住宅除外)
	
	
	
	十七、綠建築專章檢討(設計施工篇第十七章)

	
	3.避難層自樓梯口至屋外出入口步行距離
	
	
	
	1.建築基地綠化、建築基地保水
	
	

	
	4.緊急用昇降機在避難層通往屋外出入口步行距離
	
	
	
	2.建築物節約能源(報告書圖)
	
	

	各層
	1.使用類組及空間名稱
	
	
	
	十八、立面圖(比例尺不得小於1/200)

	
	2.無窗戶居室
	
	
	
	1.外飾材料、建築線、地界線
	
	

	
	3.採光
	
	
	
	2.建築物高度、欄杆高度及突出物高度及3.6︰1檢討與標示
	
	

	
	4.通風
	
	
	
	3.兩條以上道路高度限制(路心10公尺)
	
	

	
	5.外牆設置開口限制、防火間隔
	
	
	
	4.避雷設備
	
	

	
	6.防音(空氣音、衝擊音)
	
	
	
	十九、剖面圖

	
	7.昇降機構造
	
	
	
	(1)縱、橫剖面圖(含騎樓淨高)(比例尺不得小於1/100)
	
	

	
	8.緊急用昇降機構造(十層以上)
	
	
	
	(2)各部尺寸構造及材料詳圖
	
	

	
	9.主要構造之防火時效
	
	
	
	二十、門窗圖(防火時效、阻熱性、開啟方式、編號、尺寸)
	
	

	
	10.防火門窗構造
	
	
	
	二十一、  A.昇降機詳圖      
B.汽車昇降機詳圖、機械停車設備詳圖
	A
	
	

	
	11.防火區劃
	
	
	
	
	B
	
	

	
	12.分間(戶)牆及裝修材料
	
	
	
	二十二、結構︰

	
	13.避難層以外樓層出入口寬度(應設防火門)
	
	
	
	(1)地基調查報告
	
	

	
	14.走廊(寬度、構造等)
	
	
	
	(2)結構計算書
	
	

	
	15.直通樓梯 (寬度、數量、構造等)
	
	
	
	(3)各層平面圖(建築線、地界線、材料強度)
	
	

	
	16.直通樓梯總寬度(商場、A-1類組)
	
	
	
	(4)安全措施
	
	

	
	17.安全梯(迴轉半徑、寬度、數量、構造等)
	
	
	
	二十三、電力機房空間尺寸標示
	
	

	
	18.戶外安全梯(數量、構造、對外開口面積等)
	
	
	設計建築師簽章
	檢  視  結  論
	檢視建築師簽章

	
	19.特別安全梯(迴轉半徑、數量、構造等)
	
	
	
	
	符合規定（各項計算式由設計人負責）
	
	

	備

註
	一.符號說明︰○符合     ×不符      /免審     * 原同核准
二.電信、電力、自來水、污排水於開工前檢附該主管機關核准圖說。

三.消防設備核准函說於開工前檢附。
四.本表審查基準詳如背頁。
	
	
	應予退件修正
	
	

	
	
	
	
	尚有疑義，送請主管機關審議
	
	

	
	
	
	
	
	



社團法人福建金門馬祖地區建築師公會檢視建造(雜項)執照項目審核表(1/2)              113.09.06修訂








